丽水学院资产经营有限公司分体式空调日常维保采购项目

询

价

文

件

采购单位：丽水学院资产经营有限公司

二〇二五年十二月

采购需求

第一条：维保时间及范围

维保时间： 2026年1月1日至2026年12月31日止。

维保范围：丽水学院资产经营有限公司及其子公司所属空调日常维修保养。

第二条：维修费用结算

1.合同总价：根据当年维修的实际数量结算；

2.付款方式：维修费转账方式支付，以季度为单位结帐；

3.维修费用结算依据：以微后勤报修平台或以报修单中用户（报修人）签字确认，并经相关管理人员审核确认后有效，除此之外不得收取任何费用；

4.维修价格结算：以合同附件价目表为准《空调维修价目表》，未明确的维修费用由双方协商确认。

第三条 维保要求

1.乙方工作人员在现场作业时，应严格遵守甲方的相关制度、规定，所有的维修必须严格执行相关行业工艺标准。

2.乙方必须保证24小时电话畅通，故障报修要求维修人员1小时内到达现场处理，若需更换或采购零部件不能当日修复，须向用户（报修人）解释说明，故障修复不得超过3个工作日。

3.乙方必须安排一名固定的专业维修人员，保障我校空调维修。

4.维修人员进入学生宿舍维修空调，应遵守宿舍相关管理规定，进入寝室需经报修人同意后方可进入维修。

5.维修人员应做到文明维修及时清场,确保维修场地整洁；更换的零部件或报废空调，应及时交还使用单位，不得自行处置。

6.维修人员排除故障的同时，还需对本台室外机的固定和电路运行情况进行检查，确保空调安全正常运行。

7.空调移机，必须有相应管理部门审批单或由甲方管理员书面同意后方可迁移，不得私自为用户移机。

8.乙方维修费用，以用户确认签字的维修单为本次服务计费，如无服务内容本次服务不得收费，乙方检查费用参照价目表中的标准和单价支付。

9.维修质量保证期为六个月；同一台空调维修发生同一故障，不得二次收费。

10.在维修履约期间造成的一切安全事故（包括人身安全），由乙方负全部责任自行承担，由此造成甲方设备及设施损坏的，乙方照价赔偿。

11.一台空调超过500元以上的维修费用，须上报主管部门同意后方可维修，未经同意擅自维修，甲方不支付维修费用。

12.维修项目及更换维修配件不得弄虚作假，一经查实，甲方可单方面终止合同，并拒付所有费用。

询价相关文件格式

一  资格审查文件格式

▲1、公司有效营业执照复印件

要求：

- 提供有效的营业执照复印件；

注：复印件须加盖公章确认。

2、信用查询

1. 提供查询记录：信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：复印件须加盖公章确认。

▲3、授权委托书

（采购人名称） ：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的 （采购项目名称）（采购编号： / ）项目的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的询价、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲4、采购资格承诺函

我单位——              （供应商全称）参与     （采购项目名称）  （采购编号： / ）询价，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人或个体工商户；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6.询价截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

▲5、无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的    （采购项目名称）  （采购编号： / ）项目的询价活动，我方郑重声明，我方参加本项目询价活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

二  资信及商务文件格式

1、询价声明书

（采购人名称）：

(供应商名称) 　系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我(法定代表人或负责人名字)系    (供应商名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的   （采购项目名称） （采购编号： / ）的询价。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及询价产品和服务，我方就本次询价有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括：

资格审查/资信及商务/技术文件/报价文件 壹 份；

供应商须知要求的供应商提交的全部文件；

按询价文件要求提供和交付的货物和服务的价格详见报价表。

4、如果我方成交，将派出  （姓名及身份证号码）   ，作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：           。 在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的询价有效期自在提交响应文件截止之日起90天内有效。

6、我方在询价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项询价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于询价文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按询价文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次询价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

2、供应商业绩

注：提供合同（与本项目相关）复印件。

复印件须加盖公章确认。

3、其  他

除询价文件规定的资信及商务文件要求格式外，供应商还可以提供如下证明材料：

⑴供应商业绩证明和相关证书；

⑵供应商认为可以证明其资信及商务方面的其他材料；

⑶格式自拟。

复印件须加盖公章确认。

三  技术文件格式

- 责任承诺书

丽水学院：

为切实防范和杜绝作业过程中出现的各种责任情况，本公司特作如下承诺：

1.所有进校作业人员，都经过安全教育和技术操作培训，特殊工种作业人员持有相应

的技术资质证书。

2.进校作业车辆及设备的安装使用符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。

3.本公司愿意自觉接受采购单位对作业过程中安全生产的监督。

4.本公司在此郑重承诺在本项目合约期限内发生的任何安全责任事故，均由本公司自行

负责承担。

5.本公司完全响应采购需求，若出现与需求不一致，愿意承担相应责任。

6.本承诺书自签署之日起生效，并在合约期内严格遵守，如有违反，自愿承担相应的法

律法规责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

- 设备及人员投入计划

内容要求：

拟投入的设备及服务人员职责等，格式自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

- 方案及服务质量保证措施

内容要求：

供应商需从方案及服务质量保证措施方面进行阐述，格式自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

4、文明作业及减少干扰环境的措施

内容要求：

供应商需从文明作业及如何减少干扰环境等方面的措施进行综合阐述，格式自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

5、应急处理预案

内容要求：供应商需提供应对突发事件的应急处理方案，格式自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

6、其他资信证明

内容要求： 如供应商觉得前面不能表达清楚或有更多内容需要表述，可自行添加表格，格式自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

四  报价文件格式

- 报价书（开标一览表）

项目名称：

采购编号：

| 维修内容 | 空调规格 | 单位 | 单价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调单拆费 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
| 空调单装费 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
| 空调拆装费 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
| 空调搬运费 | 1.5P | 台 |  | 综合价格 |
|  | 2P | 台 |  | 综合价格 |
|  | 3P | 台 |  | 综合价格 |
|  | 5P | 台 |  | 综合价格 |
| 普通空调加制冷液 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 台 |  | 含工料费 |
| 新冷媒加制冷液 （变频空调） | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 台 |  | 含工料费 |
| 更换普通空调电脑版 | 1.5P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 块 |  | 含工料费 |
| 更换变频空调电脑板 | 1.5P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 块 |  | 含工料费 |
| 更换排水泵(含天花机) | 通用 | 台 |  | 含中央空调,工料费 |
| 空调内机排水管漏水维修 | 通用 | 项 |  | 含工料费 |
| 更换空调积水盘 | 1.5P-2P | 只 |  | 含工料费 |
| 更换电容 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 更换空调外机支架 | 1.5P | 副 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 副 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 副 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 副 |  | 含工料费 |
| 更换贯流风轮内机 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 更换轴流风叶外机 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 更换天花机内风轮 | 1.5P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
| 更换交流接触器 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 空调打洞孔 | Θ50以下 | 个 |  | 含工料费 |
|  | Θ50-100 | 个 |  | 含工料费 |
| 更换导风条 | 1.5P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 根 |  | 含工料费 |
| 更换压缩机 | 1.5P | 台 |  | 不含中央空调 |
|  | 2P | 台 |  | 不含中央空调 |
|  | 3P | 台 |  | 不含中央空调 |
|  | 5P | 台 |  | 不含中央空调 |
| 更换温度传感器 | 通用 | 根 |  | 含工料费 |
| 空调内机普通清洗 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网及内机外观。 |
|  | 3P | 台 |  |  |
|  | 5P | 台 |  |  |
|  | 10P | 台 |  |  |
| 空调内机深度清洗 | 1.5P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网、内机外观、空气处理装置、冷热送风管、风筒。（单机） |
|  | 2P | 台 |  |  |
|  | 3P | 台 |  |  |
|  | 5P | 台 |  |  |
|  | 10P | 台 |  |  |
| 天花机普通清洗 | 3P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网及内机外观。 |
|  | 5P | 台 |  |  |
| 天花机深度清洗 | 3P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网、内机外观、空气处理装置、冷热送风管、风筒。（单机） |
|  | 5P | 台 |  |  |
| 铜管 | 1.5P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 2P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 3P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 5P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 10P | 米 |  | 厚度0.75MM |
| 空调检修费 | 1.5P | 次 |  | 维修方查明故障，甲方不同意维修的情形，支付检修费用 |
|  | 2P | 次 |  |  |
|  | 3P | 次 |  |  |
|  | 5P | 次 |  |  |
|  | 10P | 次 |  |  |
| 合计（大写金额）： |  |  | 小写金额：¥ |  |

注：

1、报价应包含增值税专用发票税费、人工费、保险等本项目所产生的一切费用，采购单位不另行支付其它任何费用。

2、本报价书包含但不限于第三章要求的所有内容。

3、合计大写金额与小写金额应一致，若出现合计大小写金额不一致时以大写金额为准。

4、各分项报价不得为零；总价最低为中标单位。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

五  响应文件封面、外包装封面格式

（一）响应文件封面格式

采购编号：

项目名称：

响应文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

（二）外包装封面格式

采购编号：

项目名称：

响应文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封